УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Солнышко» с. Трубетчино

___________Е.А. Войнова

«___» _____________20__г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

МБДОУ «Солнышко» с.Трубетчино

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Образование. Детские сады.

1.2. Адрес объекта: Липецкая обл., Добровский район, с.Трубетчино, ул. Почтовая, д.33

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 809,2 кв.м

- часть здания: __ этажа (или на ________этаже), __ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да);6000 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1975, последнего капитального ремонта: 1975

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. Трубетчино Добровского муниципального района Липецкой области, МБДОУ «Солнышко» с.Трубетчино.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Липецкая обл., Добровский район, с.Трубетчино, ул. Почтовая, д.33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; да

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Вход на территорию | ДУ-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ-В |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |  |  |
| 4 | Жилые помещения | ВНД |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  |  |
| 6 | Средства информации и телекоммуникации | ВНД |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов рекомендуется: предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; установить тактильно – визуальные знаки доступности, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м, установить указатели направления движения. На входе в здание предусмотреть тактильные полосы. На путях движения внутри здания (коридор, холл, лестница) предусмотреть наличие тактильной полосы, раздвижных дверей во входной группе. Установить поручни на лестнице с двух сторон. Предусмотреть установку рельефно – тактильной разметки перед лестницей, оборудовать входную группу яркой контрастной полосой шириной 0,1 – 0.2 м на высоте 1,2 – 1,5 мот поверхности пути. На пути эвакуации оборудовать пожароопасную зону в соответствии с СНиП 21 – 01. В санитарно – гигиенических помещениях установить держатели для костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см), установить опорные поручни, увеличить ширину. Оборудовать помещение малогабаритными аудио – визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информирования об услуге, оборудовать таксофоном с автоматической регулировкой по высоте, таксофоном (текстофоном).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт с благоустройством территории |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 5 | Средства информации и телекоммуникации | Капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _2017 – 2030 год

в рамках исполнения:

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Администрация Добровского муниципального района Липецкой области

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Добровская районная организация ЛОО ВОИ;

4.4.6. другое   обеспечение финансирования

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ________________

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации_________________________ ___

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на ___ л.

2. Входа (входов) в здание					на ___ л.

3. Путей движения внутри здания				на ___ л.

4. Санитарно-гигиенических помещений			на ___ л.

5. Средства информации телекоммуникации         	на ___ л.

Результаты фотофиксации на объекте на ___ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: на 2 - х л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _________________________________________________________________________

Руководитель

комиссии                        Зам. зав. Журавлева А.В.   ________________

(Должность, Ф.И.О.)	  (Подпись)

Представители          Заведующий Войнова Е.А.   _________________

(Должность, Ф.И.О.)	                     (Подпись)

Председатель ППО Карелина Г.Р.   _________________

(Должность, Ф.И.О.)	      (Подпись)

Ответственный по ОТ Карлина В.Н.___________________

(Должность, Ф.И.О.)	          (Подпись)

В том числе:

представитель Добровской районной организации ЛОО ВОИ

Исаева В.П.

_________________________   ______________

(Должность, Ф.И.О.)		      (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ____ от « ___»    2017 года

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Солнышко» с.Трубетчино

(наименование объекта)

Липецкая обл., Добровский район, ул. Почтовая, д. 33

(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Калитка | Все |  | реконструкция |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Отсутствуют указатели направления движения | Все | Оборудовать территорию местами отдыха: через 200м, установить указатели направления движения | Размещение табличек |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствие тактильно – визуальных знаков доступности | Все | Установить тактильно – визуальные знаки доступности | реконструкция |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  | Все |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствуют места для автотранспортных средств для инвалидов | Все | Предусмотреть места для автотранспортных средств, для инвалидов | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ-В | - | - | капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ____ от « ___»    2017 года

I Результаты обследования:

2.Вход в здание

МБДОУ «Солнышко» с.Трубетчино

(наименование объекта)

Липецкая обл., Добровский район, ул. Почтовая, д. 33

(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть |  |  | Отсутствие тактильно – визуальных знаков доступности | Все | Установить тактильно – визуальные знаки доступности | реконструкция |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть |  |  |  | к |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть |  |  |  | Все |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  |  | все |  |  |
| 2.5 | Тамбур | Есть |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание № 1 (главный). | ДУ-В | - | - | Закупка акустических, визуальных и тактильных средств, кнопка обратной связи |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ____ от « ___»    2017 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Солнышко» с.Трубетчино

(наименование объекта)

Липецкая обл., Добровский район, ул. Почтовая, д. 33

(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | Есть |  |  | отсутствие визуальных, тактильных и акустических средств | Все | установить визуальные, тактильные и акустические средства | реконструкция |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть |  |  | Отсутствие поручней с двух сторон, рельефно-тактильной разметки перед лестницей | к, о, с | Установить поручни с двух сторон, рельефно-тактильную разметку перед лестницей | реконструкция |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть |  |  | Пожароопасная зона на путях эвакуации не соответствует СНиП 21-01 | Все | Оборудовать пожароопасную зону в соответствии с СНиП 21-01 | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ВНД | - | - | Капитальный ремонт, закуп-ка и установка визуальных, тактильных и акустических средств |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ____ от « ___»    2017 года

I Результаты обследования:

4. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Солнышко» с.Трубетчино

(наименование объекта)

Липецкая обл., Добровский район, ул. Почтовая, д. 33

(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Санузлы (кабины закрытые, раковина) | Есть |  |  | Отсутствуют держатели для костылей, опорные поручни, недостаточная ширина. | Все | Установить держатели для костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см), опорные поручни, увеличить ширину. | Реконструкция помещения |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | - | - | реконструкция |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ____ от « ___»    2017 года

I Результаты обследования:

6. Средства информации и телекоммуникации

МБДОУ «Солнышко» с.Трубетчино

(наименование объекта)

Липецкая обл., Добровский район, ул. Почтовая, д. 33

(Адрес объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Нет |  |  |  |  | Оборудовать помещение малогабаритным аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информирования об услуге, оборудовать таксофоном с автоматической регулировкой по высоте, таксофоном (текстофоном) | реконструкция |
| 6.2 | Акустические средства | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации (и связи) на объекте | ВНД | - | - | Реконструкция |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ____ от « ___»    20     года

Результаты фото-фиксации на объекте